- 重庆建筑工程职业学院

- 竞争性磋商文件

项目名称：高压电缆及箱变迁移项目

采 购 人：重庆建筑工程职业学院

- 2020年8月

目   录

第一篇  竞争性磋商邀请书	1

一、竞争性磋商内容	1

二、资金来源	1

三、磋商资格	1

四、磋商有关说明	2

五、保证金退还	2

六、其它有关规定	2

七、联系方式	3

第二篇  供应商须知	4

一、磋商费用	4

二、竞争性磋商文件	4

三、磋商要求	4

第三篇  磋商项目技术需求	7

第四篇  磋商项目服务需求	8

一、交货时间、地点及验收方式	8

二、质量保证及售后服务	8

三、付款方式	8

四、知识产权	9

五、培训	9

六、其他	9

第五篇  评审方法、评审标准、无效磋商条款和废标条款	10

一、评审方法	10

二、评审标准	13

三、无效磋商条款	14

四、废标条款	14

第六篇  响应文件格式要求	15

一、经济部分	17

二、技术部分	19

三、服务部分	21

四、资格条件部分	24

五、其它部分	30

- 第一篇  竞争性磋商邀请书

本着公开公平公正的原则，现就重庆建筑工程职业学院高压电缆及箱变迁移项目进行竞争性磋商，欢迎有资格的供应商前来参加。

- 一、竞争性磋商内容

| 采购内容 | 最高限价 （万元） | 磋商保证金 （万元） | 成交供应商数量（名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压电缆及箱变迁移项目 | 16.9 | 0.2 | 1 | 本项目为全费用总价包干，工作内容包含校内西北侧10KV双回路约40米高压电缆及箱变迁移等全部工作（土建工作除外），价格包含人工费、材料费、施工机具费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、系统调试费、电力局业务手续办理费、规费、税金、质保期保修维护等本项目的所有费用；工作内容包含搓商文件第三篇(详见磋商文件技术需求)所涉及的全部内容、电力局业务手续办理等。 |

- 二、资金来源

自筹。

- 三、供应商资格条件

供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据下述设置的资格条件。

（一）基本资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件：

- 企业营业范围包括有电力设备技术服务或承装（修饰）电力设施安装类业务（提供营业执照复印件并加盖公章）。

- 四、磋商有关说明

（一）凡有意参加磋商的供应商，请于公告发布之日起至提交首次响应文件截止时间2020年8月20日14:30之前，在重庆建筑工程职业学院网站（www.cqjzc.edu.cn）下载本项目竞争性磋商文件，无论供应商下载与否，凡参加磋商的供应商均视为已知晓并同意所有竞争性磋商文件内容。

（二）竞争性磋商文件购买费：300元/名（售后不退）。

（三）未特殊说明情况下，本竞争性磋商约定的币种均为人民币。

（四）竞争性磋商文件购买费和磋商保证金在磋商现场分别以现金的方式缴纳。

（五）竞争性磋商文件购买费和磋商保证金缴纳时间为 2020年8月20日13:30-14:30。（供应商应充分考虑完成此项手续所需的时间，因时间问题导致供应商在磋商前无法完成缴费手续的情况，由供应商自行负责。）

（六）供应商须满足以下三种要件，其响应文件才被接受：

1、按时报名签到；

2、按时足额缴纳磋商保证金；

3、按时递交了响应文件。

（七）响应文件的递交时间：2020年8月20日13:30-14:30  。

（八）响应文件的递交地点：重庆建筑工程职业学院厚德楼210会议室，现场提交。

（九）竞争性磋商地点：重庆建筑工程职业学院厚德楼210会议室。

（十）磋商开始时间：同响应文件递交截止时间  。

（十一）磋商费用：各供应商自行承担响应文件编制与递交所发生的一切费用，在任何情况下，采购人对上述费用均不承担任何责任。

（十二）本项目不接受供应商以联合体的形式参加磋商。

（十三）进校方式：疫情期间，供应商进校踏勘和参与开标需至少提前3小时申请学校专属电子身份码方可进校，具体操作请点击右侧→关于近期参加学院招投标活动供应商进出校园相关事宜的说明

（十四）供应商需遵守学校防疫相关规定。

- 五、磋商保证金

（一）缴纳磋商保证金方式

1.竞争性磋商保证金金额：人民币0.2万元整。

2.竞争性磋商保证金的缴纳形式：供应商以现金方式现场缴纳。

3.竞争性磋商保证金的缴纳时间：2020年8月20日13:30-14: 30

（二）保证金退还方式

1.未进入成交候选的单位，当场全额退还磋商保证金。

2.成交人的投标保证金自动转为履约保证金，金额不足部分在合同签订前缴纳履约保证金时补足差价。

- 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（二）本项目的补遗文件（如果有）在重庆建筑工程职业学院官网（http://www.cqjzc.edu.cn）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，凡参加磋商的供应商均视为已知晓并同意本项目补遗文件（如果有）的内容。

（三）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（四）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均由供应商自行承担。

（五）未尽事宜，以采购人最终通知为准。本项目竞争性磋商文件的解释权归重庆建筑工程职业学院。

- 七、联系方式

采购人：重庆建筑工程职业学院

联系人：王老师  13647609541

丁老师  13883991723

地  址：重庆市南岸区梨花大道857号。

- 第二篇  供应商须知

- 一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

- 二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由竞争性磋商邀请书，供应商须知，磋商项目技术需求，磋商项目服务需求，评审方法、评审标准、无效磋商条款和废标条款，响应文件格式要求六部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）竞争性磋商文件的解释

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在2020年  月  日  前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本项目竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性磋商文件中，采购人根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第三篇、第四篇全部内容。

- 三、磋商要求

（一）响应文件

供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

响应文件由第六篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件格式要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）磋商保证金：

1、供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇”；

2、发生以下情况之一者，保证金不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商恶意串通的；

（5）成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同的）。

（三）报价要求

竞争性磋商文件所确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现，并且包括利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用及所有一切风险、责任和义务的费用。

因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（四）修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

采购人按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1、响应文件一式三份（其中正本一份，副本两份），副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2、在响应文件正本中，竞争性磋商文件第六篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3、若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4、电报、电话、传真、邮寄形式的响应文件概不接受。

（六）响应文件的递交

1、响应文件的密封与标记

（1）响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达磋商地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

（2）封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

（七）响应文件语言：简体中文

（八）供应商参与人员

各供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表，代表必须携带身份证以备查验。

（九）无效磋商

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效磋商，其响应文件将被拒绝：

1、供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

2、供应商的法定代表人或其授权代表未参加磋商；

3、供应商的报价超过最高限价的；

4、供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

5、供应商未在截止时间前提交足额报名费和磋商保证金的；

6、供应商未通过资格性检查或磋商文件未通过符合性检查的；

7、供应商超出其营业执照或事业单位法人证书上经营范围（业务范围）磋商的；

8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次磋商；

9、磋商文件未按照竞争性磋商文件第六篇磋商文件格式中所规定签字、盖章的；

10、磋商文件出现多个方案的；

11、磋商文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的。

- 第三篇  磋商项目技术需求

### 一、施工内容

1、学院原10kV电缆沟需整体向西侧护坡平移约20米左右的距离。具体为市电进线电缆YJV22-10kV-3*400两回、箱变进线电缆YJV22-10kV-3*70一回、低压动力电缆YJV-1kV-4*70+1*35两回需要迁移至拟建新电缆沟。

2、现施工箱变位置需向东侧平移约20米。

3、箱变大门维修，低压塑壳断路器更换。

4、电缆及箱变的吊装、迁移、敷设及检测、调试、送电、通电等全部工作内容。

5、电缆沟及箱变的土建部分由采购人另行安排。

### 三、材料技术要求

| 序号 | 材料名称 | 原材料型号规格 | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压电缆 | YJV22-10kV-3*400 | 米 | 20 | 选择品牌：渝丰、鸽牌、泰山 |
| 2 | 电缆中间头 | 10kV-400mm | 只 | 4 | 质优 |
| 3 | 连接铜管 | GT-400 | 只 | 12 | 质优 |
| 4 | 防爆盒 | 10kV-1.4M | 只 | 4 | 质优 |
| 5 | 防爆盒填充材料 | 填充胶、防水带等 | 套 | 4 | 质优 |
| 6 | 防火涂料 | GB28374-2012 | KG | 25 | 质优 |
| 7 | 进线电缆试验 | YJV22-10kV-3*400 | 回 | 2 |  |
| 8 | 箱变高压电缆试验 | YJV22-10kV-3*70 | 回 | 1 |  |
| 9 | 箱变试验 | 接地电阻及其他 | 项 | 1 |  |
| 10 | 低压电缆 | YJV-1kV-4*70+1*35 | 米 | 20 | 选择品牌：渝丰、鸽牌、泰山 |
| 11 | 电缆中间头 | 1kV-70mm | 只 | 2 | 质优 |
| 12 | 连接铜管 | GT-70 | 只 | 8 | 质优 |
| 13 | 连接铜管 | GT-35 | 只 | 2 | 质优 |
| 14 | 箱变低压电缆试验 | YJV-1kV-4*70+1*35 | 回 | 1 |  |
| 15 | 箱变大门维修 | 复合板 | 扇 | 10 |  |
| 16 | 塑壳断路器 | 400A | 只 | 3 | 德国AEG、GE |
| 17 | 塑壳断路器 | 200A | 只 | 1 | 德国AEG、GE |
| 18 | 塑壳断路器 | 160A | 只 | 1 | 德国AEG、GE |
| 19 | 塑壳断路器 | 125A | 只 | 1 | 德国AEG、GE |

### 四、其他要求

1、各投标供应商应严格响应上述项目要求，投标文件做响应时应对现场施工情况做详细了解及堪查。

2、※材料要求中的塑壳断路器须提供制造厂商的质保及售后服务承诺函（质保的最低年限为一年），否则技术分为0分处理。

- 第四篇  磋商项目服务需求

- 一、实施时间、地点及验收方式

（一）实施时间

在合同签订且采购人交付电缆沟与箱变基础后7个工作日内完成项目完工验收

（二）实施地点

重庆市南岸区梨花大道857号重庆建筑工程职业学院，具体地点由采购人指定。

（三）验收方式

1、验收依据：供应商参加本项目竞争性磋商的磋商文件、响应文件、合同、相关材料、现行施工及验收规范，以及交货时提交的相应文档为本项目验收依据。

2、验收程序：成交供应商迁移项目完工后，由成交供应商提供采购电缆试验合格报告、主材产品合格证，采购人组织验收。

3、验收合格标准：

（1）满足现行验收规范要求；

（2）金属电缆支架必须与保护导体可靠连接；

（3）电缆敷设不得存在绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷；

（4）当电缆敷设存在可能受到机械外力损伤、振动、浸水及腐 蚀性或污染物质等损害时，应采取防护措施；

（5）中间接头保证感观效果。塑壳断路器完好、灵敏度高；

（6）耐压测试、电阻测试、接地等完成后，电路标识清晰，保证电缆及变压器能够正常运行。

- 二、质量保证及售后服务

1、项目实施后，供应商须提供7×24 小时技术支持服务，项目出现故障时，在4 小时内响应并提出解决方案，8 小时之内解决故障，重大故障需安排技术人员到现场提供技术服务，以保证系统的正常使用。

2、整个项目质保期最低为为1年（以供应商响应服务承诺为准）。

- 三、付款方式

1.合同签订前成交供应商向采购人缴纳中标金额的5%履约保证金，在安装调试完成且验收合格后无息退还。

2、成交供应商按采购合同进行项目施工，经验收合格后采购人出具项目验收报告；

成交供应商向采购人开具发票，并向采购人缴纳成交价的3%作为质保金，采购人以转账方式向成交供应商支付至中标价的100%，质保金待质保期满后无息退还。

- 四、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的服务时，免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 五、培训

成交供应商须提供采购人所认为有必要的相关培训服务。

- 六、其他

（一）供应商必须在响应文件中明确列出以上条款和服务承诺，承诺内容必须达到本篇及竞争性磋商其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜在合同中详细约定。

- 第五篇  评审方法和评审标准

- 一、评审方法

（一）评审方法

本项目采用综合评分法进行评审（评分标准附后）。

（二）磋商程序

竞争性磋商按本文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由采购人分别与各供应商进行磋商。在正式磋商前，对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，各供应商只有在完全符合磋商要求的前提下，才能参与正式磋商，审查的内容如下：

1、资格性检查

依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对磋商文件中的资格证明、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）、组织机构代码证复印件（注1）； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加竞争性谈判。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供书面声明（见格式文件）。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商提供书面声明（见格式文件）。 |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 供应商提供书面声明（见格式文件）。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 供应商提供书面声明（见格式文件）。 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 供应商应符合的特定资格条件 | 企业营业范围包括有电力设备技术服务或承装（修饰）电力设施安装类业务。 | 提供复印件加盖供应商鲜章 |
| 3 | 保证金 |  | 截止时间前按要求缴纳磋商保证金。 |

注1：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

注2：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

2、符合性检查

依据竞争性磋商文件的规定，从磋商文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 磋商文件签署 | 磋商文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 磋商方案 | 只能有一个方案磋商。 |
| 2 | 完整性审查 | 磋商文件份数 | 磋商文件正、副本数量符合竞争性磋商文件要求。 |
|  |  | 磋商文件内容 | 磋商文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 竞争性磋商文件的响应程度审查 | 磋商文件内容 | 对竞争性磋商文件第三篇规定的竞争性磋商项目内容作出响应。 |
|  |  | 磋商有效期 | 满足竞争性磋商文件规定。 |

3、采购人在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等以书面形式作出必要的澄清、说明或者更正，供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4、在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的技术资料、价格或其他信息。

5、在磋商过程中，采购人可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商磋商文件的有效组成部分，采购人应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（三）评审依据

评审的依据为竞争性磋商文件、响应文件（含有效的补充文件）。采购人判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

（四）评审委员会

1、采购人根据本次磋商的特点自行组建评审委员会。评审委员会对磋商文件进行审查、质疑、评估和比较。

2、评审委员会成员名单保密，评审在有关部门监督的状态下进行。

3、评审委员会成员应当客观公正履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。评审委员会成员不得私下接触供应商，不得接受供应商的财物或其他好处。

4、评审期间，评审委员会成员根据需要对某些供应商进行质询，供应商法人代表或其委托人必须等候。

（五）评审原则和方法

1、严格依法评审，坚持公平、公正的原则。

2、严格按照竞争性磋商文件的要求和条件进行。

3、本次评审采用综合评分法（评分标准附后）。采购人不保证报价最低的供应商能够成为成交供应商，也不保证样品最佳的供应商成为成交供应商，且无义务承担对未成交供应商的任何责任。

4、评审委员会按照竞争性磋商文件要求的评分标准进行综合评审打分，以评审总得分高低排序并推荐1名候选成交供应商。

（六）授予合同

1、授予合同的原则

严格按照竞争性磋商文件的要求和条件进行评审，择优确定成交供应商。

2、成交通知

（1）评审结束后，评审委员会按评审总得分高低排序并推荐1名成交候选人。

（2）采购人将评审结果在学院官网（http://www.cqjzc.edu.cn）上公示，公示期满后，采购人将以书面形式向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

3、签订合同

（1）采购人应当自《成交通知书》发出之日起三十日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（2）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件、《成交通知书》等，均为双方签订合同的依据。

（3）合同生效条款由双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（4）如成交人违约放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同等，采购人重新组织采购。

- 二、评审标准

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价 （25%） | 25 | 满足资格要求的最低的供应商的价格为磋商基准价，按照下列公式计算每个供应商的磋商报价得分。 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100 | 以有效的竞争性磋商报价函为评分依据 |
| 2 | 技术部分 （60%） | 60 | 扣分条款说明：本竞争性磋商文件带（※）号标注的要求有1条不满足的，技术部分得分为0分。 |  |
|  |  |  | 内容完整性和编制水平 投标响应的内容是否具备完整性 5分 是否对本项目的“施工方案”、“质量管理”、“安全管理体系”、“工程进度”、“资源配备”分别做了实质响应，每缺一项，扣1分； 投标响应的各技术响应项的编制水平 3分 各项内容是否充分？ （1分） 编制是否清晰？ （1分） 是否全部满足标书要求？ （1分） | 8 分 |
|  |  |  | 施工方案与技术措施 1工程实施的现场条件分析 4分 （1）施工安全条件的分析（2分） （2）现场施工环境的分析（2分） 2工程实施的难点及控制点的分析及处理 4分 3技术措施的优良及完整性 6分 （1）设备安装的流程及合理性（2分） （2）分项施工的验收标准（2分） （3）技术措施是否完整响应了标书要求（2分） | 14 分 |
|  |  |  | 质量管理体系与措施 （1）管理质量控制的措施 3分 （2）负责施工人员的组织及管理 3分 （3）质量保证体系流程 2分 | 8分 |
|  |  |  | 安全管理体系与措施 1施工技术的准备工作 （2分） 2人员安全的培训工作 （3分） 3安全保证体系及保证措施 (3分） | 8分 |
|  |  |  | 工程进度计划与措施 1施工总体规划 4分 2工程进度规划及实施 4分 3工程进度与保证措施 6分 | 14分 |
|  |  |  | 资源配备计划与先进性 根据现场情况配置相应的资源，结合安装条件、设备到货情况等因素设计设备投入措施，对上述响应进行综合评分。根据响应进行优、良、劣的评分：分别得分8分，5分，3分。 | 8 分 |
| 4 | 商务部分 （15%） | 15 | 1.质保及售后（6分） 提供整体工程质保1年的得1分，每增加1年加1分，总分不超过3分 提供断路器设备生产厂质保1年的得1分，每增加1年加1分，总分不超过3分； |  |
|  |  |  | 2.供应商业绩（8分） 供应商提供2018年1月1日以来在学校或政府单位的电力设施改造、维护或者运维服务案列（提供合同复印件加盖供应商公章），每提供1个得两分，最多得8分，未提供的不得分。 |  |
|  |  |  | 3.其他承诺（1分） 供应商提供其他更为优惠或优厚承诺的，本项目磋商评审委员会在0-1分区间内酌情打分。 |  |

- 三、无效磋商条款

供应商或其磋商文件出现下列情况之一者，应为无效磋商：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）供应商的法定代表人或其授权代表未参加磋商；

（三）供应商的报价超过最高限价的；

（四）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（五）供应商未在截止时间前提交足额报名费和磋商保证金的；

（六）供应商未通过资格性检查或磋商文件未通过符合性检查的；

（七）供应商超出其营业执照或事业单位法人证书上经营范围（业务范围）磋商的；

（八）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次磋商；

（九）磋商文件未按照竞争性磋商文件第六篇磋商文件格式中所规定签字、盖章的；

（十）磋商文件出现多个方案的；

（十一）磋商文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的。

- 四、废标条款

采购人评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

- 第六篇  响应文件格式要求

目录：

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函（格式文件）；

（二）明细报价表。

二、技术部分

（一）技术应答；

（二）技术响应偏离表；

注：上述内容包括（但不仅限于）。

三、服务部分

（一）服务要求响应情况；

（二）服务响应偏离表；

（三）其它优惠承诺。

注：上述内容包括（但不仅限于）。

四、资格条件部分

（一）企业简介；

（二）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）、组织机构代码证复印件；

（三）法定代表人身份证明及授权委托书；

（四）书面声明（格式文件）；

注：上述内容包括（但不仅限于）。

五、其他部分

其他与项目有关的资料。

重庆建筑工程职业学院

高压电缆及箱变迁移项目

竞争性磋商

响 应 文 件

| 供应商： | （单位名称）（公章） |
| --- | --- |

年    月    日

- 一、经济部分

- （一）竞争性磋商报价函

竞争性磋商报价函

重庆建筑工程职业学院：

我方收到____________________________（磋商项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该磋商项目的竞争性磋商。

1、愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，报价为人民币（大写）_______元；人民币（小写）_______元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3、我方承诺：本次磋商的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及磋商评审办法。

5、在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》的相关规定给予处罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本报价函将成为合同文件的组成部分。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

- 二、技术部分

- （一）技术应答（格式自定）

- （二）技术响应偏离表

技术响应偏离表

项目名称：

| 序号 | 采购要求 | 磋商应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                  法人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇  磋商项目技术需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2、该表应按照竞争性磋商文件要求逐条如实填写，根据磋商情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展；

4、可附相关技术支撑材料；（格式自定）

5、若“磋商应答”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

- 三、服务部分

- （一）服务要求响应情况

包含：交货期、交货地点、服务条款等（格式自定）。

- （二）服务响应偏离表

服务响应偏离表（本表可自行设计格式）

对于竞争性谈判文件的服务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 采购要求 | 磋商应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                  法人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第四篇  磋商项目服务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2、该表应按照竞争性磋商文件要求逐条如实填写，根据磋商情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展；

4、可附相关支撑材料；（格式自定）

5、若“磋商应答”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

- （三）其它优惠承诺（格式自定）

- 四、资格条件部分

- （一）企业简介（格式自定）

- （二）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）、组织机构代码证复印件（彩色扫描件）

- （三）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商： 	（盖单位公章）

年   月   日

授 权 委 托 书

本人 	（姓名）系 	（供应商名称）的法定代表人，现委托 	（姓 名）电话             为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）磋商文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

投  标  人：              	    （盖单位公章）

法定代表人： 		（签字或签章）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

| 法定代表人身份证复印件 正面 | 委托代理人身份证复印件 正面 |
| --- | --- |

注：1、法定代表人参加磋商活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加磋商活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入磋商文件一并递交。

- （四）书面声明

致：重庆建筑工程职业学院：

（公司名称）  郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；我公司有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录；我公司参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，未被列入经营异常名录或者严重违法企业名单、无仲裁或诉讼介入情况、没有被有关部门明文规定市场禁入，符合本项目磋商文件规定的供应商资格条件。在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料，我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商：     （盖章）

日  期：______年___月___日

- 五、其它部分